**Dieser Erlaubnisschein entspricht der DGUV FBFHB-008, Stand: 18.11.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ausführung (Unternehmen/Abteilung) |       |
| 2 | Arbeitsort/-stelle |       |
| 3 | Arbeitsauftrag(z. B. Konsole anschweißen) | Arbeitsbeginn:       | Datum:       | (Uhrzeit) |
| voraussichtliches Arbeitsende:      | Datum:       | (Uhrzeit) |
| 4 | Art der Arbeiten | [ ]  Schweißen | [ ]  Schneiden | [ ]  Auftauen |   |
| [ ]  Trennschleifen | [ ]  Löten | [ ]        |
| 5 | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten | [ ]  | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, im Umkreis von       m und – soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen |
| [ ]  | Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, Holzwände und -fußböden, Kunststoffteile usw.) |
| [ ]  | Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen |
| [ ]  | Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen |
| [ ]  | Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen |
| [ ]  | Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch/Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |
| [ ]  | sonstige Maßnahmen:       |
| 6 | Brandwache | Während der Arbeit | Name:       |
| Nach Beendigung der Arbeit | Name:       |
| [ ]  Dauer       Std. | [ ]  unmittelbar um       Uhr |
| [ ]  nach 30 Minuten | [ ]  weitere Kontrollgänge alle       Minuten |
| 7 | **Alarmierung** | **Standort des nächstgelegenen** |
| Brandmelders:  |       |
| Telefons: |       |
| **Feuerwehr Ruf Nr.:** |       |
| 8 | Löschgerät, -mittel | [ ]  Feuerlöscher |  [ ]  Wasser | [ ]  CO2 | [ ]  Pulver |  [ ]  Schaum |
| [ ]  gefüllte Wassereimer / Kübelspritze |
| [ ]  angeschlossener Wasserschlauch |
| [ ]  Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Erlaubnis | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die berufsgenos-senschaftlichen Vorschriften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |
| Datum | Unterschrift der Betriebsleitungoder deren beauftragte Person | Unterschrift der ausführenden Person |
| 10 | Bemerkungen/Besondere Vorkommnisse |       |
| 11 | Abschluss der Arbeiten |       (Datum) |       (Uhrzeit) | (Unterschrift) |
| 12 | Abschluss der Kontrolle |       (Datum) |       (Uhrzeit) | (Unterschrift) |

Exemplar für:

⬜ Betriebsleitung oder deren beauftragte Person

⬜ Abteilungsleitung

⬜ Ausführende

⬜ Person Brandwache